## KOSZTORYS TERMO
Przedmiar robót
w ramach zadania pn.:
"Kompleksowa termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Szczytnej"
Inwestor:
Gmina Szczytna
ul. Wolności 42, 57-330 Szczytna
Jednostka opracowująca przedmiar:
PERSEM Sp. z o.o.
ul. Kędzierzyńska 17a/102, 41-902 Bytom
Data opracowania:
Wrzesień 2025 r.
Lp. | Opis robót | Jm | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość z narzutami netto
1 | Prace demontażowe
1.1 | Skucie luźnych tynków na ścianach zewnętrznych budynku wraz z utylizacją gruzu | m2 | 546
1.2 | Prace rozbiórkowe toalet - wyburzenie ścian działowych wraz z usunięciem i utylizacją gruzu | m2 | 37.8
1.3 | Prace rozbiórkowe posadzek przeznaczonych do wymiany wraz z usunięciem i utylizacją odpadów - parter | m2 | 383.38
1.4 | Prace rozbiórkowe - rozebranie stropów drewnianych wraz z usunięciem i utylizacją odpadów - stropy nad parterem i I piętrem | m2 | 883.52
1.5 | Prace rozbiórkowe - rozebranie okładzin posadzek wraz z usunięciem i utylizacją odpadów - I i II piętro | m2 | 883.52
1.6 | Prace rozbiórkowe - wyburzenie ścian z luksferów wraz z usunięciem i utylizacją gruzu | m2 | 21.62
1.7 | Demontaż instalacji elektrycznych wraz z utylizacją odpadów | szt. | 300
1.8 | Demontaż armatury sanitarnej (białego montażu) wraz z utylizacją odpadów | szt. | 17
1.9 | Demontaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z utylizacją odpadów | szt. | 68
2 | Prace termomodernizacyjne i odtworzeniowe wewnętrzne
2.1 | Adaptacja pomieszczeń aktualnych toalet na pomieszczenia kotłowni i składu opału, w tym prace murarskie, zmiana stolarki drzwiowej na drzwi ppoż, płytkowanie, wentylacja i inne prace niezbędne do przystosowania kotłowni do przepisów prawa | m2 | 30.53
2.2 | Adaptacja pomieszczeń na toalety, w tym wykonanie nowych ścian działowych, wykończenie podłóg, ścian | m2 | 42.42
2.3 | Dostawa i montaż ścianek lekkich HPL do toalet, białego montażu (umywalki, miski ustępowe, pisuar), pochwyty dla osób z niepełnosprawnościami | kpl. | 1
2.4 | Wymiana stropów - adaptacja pod ogrzewanie podłogowe | m2 | 883.52
2.5 | Wykonanie nowych posadzek w zakresie warstw budowlanych wraz z okładziną - parter | m2 | 383.38
2.6 | Wykonanie nowych posadzek w zakresie warstw budowlanych wraz z okładziną - I i II piętro | m2 | 883.52
2.7 | Wymiana istniejącej wewnętrznej stolarki drzwiowej - prace odtworzeniowe | kpl. | 52
2.8 | Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi do kotłowni | szt. | 1
2.9 | Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej zewnętrznej - drzwi główne | szt. | 1
2.10 | Wykonanie uzupełnień bruzd, przebić i innych prac związanych z instalacją elektryczną i sanitarną | kpl. | 1
2.11 | Ściany - odtworzenie istniejących tynków, szpachlowanie oraz malowanie ścian po pracach demontażowych i montażowych nowej instalacji elektrycznej oraz cieplnej | m2 | 3516.59
2.12 | Sufity - odtworzenie istniejących tynków, szpachlowanie oraz malowanie sufitów po adaptacji stropów wraz z odtworzeniem istniejącej sztukaterii gipsowej | m2 | 1266.9
3 | Prace termomodernizacyjne i odtworzeniowe zewnętrzne
3.1 | Ocieplenie ścian tynkiem termoizolacyjnym wraz z koniecznymi pracami elewacyjnymi, obróbkami blacharskimi i rusztowaniem | m2 | 1822.8
3.2 | Izolacja fundamentów - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów | m2 | 162.81
4 | Prace instalacyjne elektryczne i sanitarne
4.1 | Wykonanie nowych instalacji - elektrycznych (rozdzielnice, okablowanie, trasy kablowe, zasilania gniazd, kotłowni, wyłączenia awaryjne i pożarowe, uziemienia, odgromówka) zgodnie z normami, - niskoprądowych (sieć strukturalna) | kpl. | 1
4.2 | Wymiana istniejącego oświetlenia na LED | kpl. | 1
4.3 | Wdrożenie systemu zarządzania energią | kpl. | 1
4.4 | Wykonanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego (podłogówka) na parterze, 1. piętrze i 2 piętrze wraz z montażem szafek i rozdzielaczy | m2 | 1266.9
4.5 | Dostawa i montaż kotła na pellet o mocy min. 140 kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi w pomieszczeniu kotłowni | kpl. | 1
4.6 | Montaż wkładów kominowych spalinowych i wentylacyjnych oraz wykonanie wentylacji nawiewnej dla pomieszczeń: składu opału, kotłowni gazowej, kotłowni pelletowej | kpl | 1
4.7 | Modernizacja przyłącza głównego wody, wykonanie instalacji wod.-kan. (zimna woda, ciepła woda, kanalizacja), wykonanie podejść pod baterie, montaż stelaży w łazienkach | kpl | 1
4.8 | Wykonanie pionów i poziomów instalacji C.O. | mb | 118
4.9 | Montaż grzejników w piwnicy | kpl | 7
4.10 | Montaż kurtyny powietrznej nad wejściem do budynku | kpl | 1
4.11 | Inwentaryzacja kominów wentylacyjnych dla pozostałych pomieszczeń, ich modernizacja | mb | 429
4.12 | Wykonanie wentylacji mechanicznej w łazienkach | kpl | 1
SUMA NETTO
SUMA BRUTTO